仕 様 書

1　品名 消泡剤(ニッサンディスホームCC-118)

2　用途 高負荷脱窒素処理方式における消化脱窒素槽及び再曝気槽の消泡用

3　性状及び規格 界面活性型消泡剤

形状　＝　液体（17kg／缶）

4　応札価格 １缶（17ｋg）当たりの単価（薬剤投入及び空缶の処分費も含む）

5　契約期間 平成30年4月1日から平成31年3月31日

6　納入方法 発注後２日以内

7　納入場所 伊勢市植山町地内　クリーンセンター

8　１回の購入量 約680 kg （17kg× 40缶）

9　購入予定量 4,080 kg （17kg×240缶）

10 支払い方法 　１ケ月単位とし、その納入合計に契約単価を乗じて得た金額の請求により、消費税を加算して３０日以内に支払いするものとする。

　ただし、1円未満の端数が生じた場合は切り捨てとする。

11 その他 1） 薬品タンクへの移送充填は組合の指示に従うこと。

2） 搬入時間の厳守(午前８時３０分から午後５時００分まで）

3） 薬品タンクの容量確認のこと。

4） 業務に際し過失による配管等の破損は、請負者の責任において原形に復旧すること。

5) 年度末の最終搬入量については、当組合と協議して増減するものとする。

12 契約予定日 平成30年4月1日

※ 上記以外の銘柄については入札前にジャーテスト及び実機テストを行い

組合の承認を得て、入札参加資格を得るものとする。