仕 様 書

1　 品名 苛性ソーダ

2　 用途 脱臭用、水処理用(高負荷脱窒素処理方式）

3　 性状及び規格 ２５％溶液

4　 応札価格 １ｔ当たり単価

5　 契約予定期間 契約日から平成３１年３月３１日

6　 納入方法 発注後２日以内(ローリー車）

7　 納入場所 伊勢市植山町地内　クリーンセンター

8　 １回の購入量 約８ｔ

9　 購入予定量 １４４ｔ

10　支払方法 １ケ月単位とし、請求日より３０日以内に支払いをするものとする。ただし、1円未満の端数が生じた場合は切り捨てとする。

11　その他 １） 納入の都度、計量証明書(計量表)を添付のこと。

 ２） 成分表を提出のこと。

 ３） 薬品タンクへの移送充填は組合の指示に従うこと。

 ４） 搬入時間の厳守(午前８時３０分～午後５時００分）

 ５） 薬品タンクの容量確認のこと。

　　　　　　　　　　　 ６） 業務に際し過失による配管等の破損は、請負者の責任において原形に復旧すること。

 ７） 年度末の最終搬入量については、当組合と協議して増減するものとする。